浦管规〔2020〕3号

洋浦经济开发区管理委员会

关于印发《洋浦经济开发区河湖管理监督

检查实施细则》的通知

各局委办、事业单位、办事处，控股公司，驻区单位、企业：

现将《洋浦经济开发区河湖管理监督检查实施细则》印发给你们，请遵照执行。

洋浦经济开发区管理委员会

2020年3月25日

（此件主动公开）

洋浦经济开发区河湖管理监督检查实施细则

第一章 总则

第一条 为规范河湖监督检查工作,督促我区区级河长和河湖管理有关职能部门履职尽责,全面强化河湖管理,持续改善河湖面貌,根据水利部《河湖监督检查办法（试行）》，针对洋浦经济开发区具体情况，制度本实施细则。

第二条 本细则适用于开发区河长制湖长制办公室、水行政主管部门组织的沟渠库、山塘管理监督检查。

第三条 开发区河长制湖长制办公室、水行政主管部门负责组织本行政区域内河湖管理监督检查工作。

第四条 管委会水行政主管部门每年开展常规性河湖管理监督检查,对开发区三个办事处实现全覆盖。

关于领导批示办理、群众举报调查、媒体曝光问题调查等专项调查或督查随机安排。

第五条 监督检查单位应当培养一支作风过硬、责任心强、规范化的监督检查队伍。

监督检查单位及其工作人员应当依法依规履行监督检查职责,严格执行中央八项规定精神,严格执行有关回避制度,不得违规透露监督检查相关信息,不得干扰被检查辖区和单位的正常工作秩序。

被检查辖区和单位有义务接受并配合河湖管理监督检查。

第二章  监督检查内容

第六条 监督检查内容主要包括河湖形象面貌及影响河湖功能的问题、河湖管理情况、区级河长制湖长制工作情况、河湖问题整改落实情况等,

河长制湖长制办公室根据河湖管理及河长制湖长制工作进展情况,确定监督检查年度重点。

第七条 河湖形象面貌及影响河湖功能的问题主要包括乱占、乱采、乱堆、乱建等涉河湖违法违规问题:

(一)“乱占”问题。围垦库区;未依法经管委会和相关部门批准;非法侵占水域、滩地;种植阻碍行洪的林木及高秆作物。

(二)“乱采”问题。未经许可在河湖管理范围内取土。

(三)“乱堆”问题。河湖管理范围内乱扔乱堆垃圾;倾倒、填埋、贮存、堆放固体废物;弃置、堆放阻碍行洪的物体。

(四)“乱建”问题。水域岸线长期占而不用、多占少用、滥占滥用;未经许可和不按许可要求建设涉沟渠、涉库项目;沟渠范围内修建

阻碍行洪的建筑物、构筑物。

(五)其他有关问题。 未经许可设置排污口;向沟、渠、水库超标或直接排放污水;在沟渠、水库、山塘管理范围内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器;沟渠、水库、山塘水体出现黑臭现象;其他影响防洪安全、沟、渠、库、塘稳定及水环境、水生态的问题。

第八条 河湖管理情况主要包括:

(一)河湖管理制度建立及执行情况,主要包括日常巡查维护制度、监督检查制度、涉库建设项目审批管理制度等。

(二)水域岸线保护利用情况,主要包括涉库建设项目审批管理是否规范,涉库建设项目监督检查是否到位。

(三)河湖管理基础工作情况,主要包括河湖管理范围划定、河湖管理信息化建设等。

(四)河湖管理保护相关专项行动开展情况,涉河湖违法违规行为执法打击情况。

(五)河湖管理维护及监督检查经费保障情况。

(六)其他河湖管理情况。

第九条  河长制湖长制工作情况主要包括:

(一)区级河长制湖长制工作年度部署情况。

(二)区级河长湖长巡河(湖)调研、检查及发现问题处置情况。

(三)区级河长湖长牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、破坏沟渠道、电毒炸鱼（黎屋水库）等突出问题依法进行清理整治情况。

(四)区级河长湖长协调解决河湖管理保护问题情况,明晰跨管辖区域河湖管理责任,协调上下游、左右岸实行联防联控机制情况;部门协调联动和社会参与河长制湖长制工作情况。

(五)管委会级河长湖长组织对相关部门和下一级河长湖长履职情况进行督导考核及激励问责情况。

(六)河长湖长组织体系情况,河长湖长公示牌设立情况;河长制湖长制办公室日常管理工作情况,组织、协调、分办、督办等职责落实情况。

(七)出台并落实河长制湖长制政策措施及相关工作制度情况;“一河(湖)一档”建立情况,“一河(湖)一策”编制及实施情况,河长制湖长制管理信息系统建设运行情况。

(八)其他河长制湖长制工作情况。

第十条  河湖问题整改情况主要包括:

(一)省河长办或工委管委会领导批示查处的河湖问题整改情况。

(二)历次监督检查发现的河湖问题整改情况。

(三)媒体曝光的河湖问题整改情况。

(四)公众信访、举报的河湖问题整改情况。

(五)其他涉河湖问题整改情况。

第三章 监督检查方式与程序

第十一条 根据年度监督检查计划组织开展的河湖管理监督检查,主要采取暗访方式。媒体曝光、公众信访举报、上级单位交办、领导批示的河湖突出问题,可以采取暗访与明查相结合的方式开展专项调查、检查、督查等。

暗访应当采取“四不两直”方式开展,即检查前不发通知、不向被检查地方和单位告知行动路线、不要求被检查地方和单位陪同、不要求被检查地方和单位汇报,直赴现场、直接接触一线工作人员。

第十二条 河湖管理监督检查按照“查、认、改、罚”四个环节开展,实行闭环管理,主要工作流程如下:

(一)查。实地查看河湖面貌,拨打监督电话,查阅档案资料,问询河长湖长和相关工作人员,走访群众,填写检查记录,留取影像资料.充分运用无人机视频监控等科技手段,提高监督检查效率和成果质量。

(二)认。监督检查结束后,监督检查单位应当及时通过河长制督查系统向被检查单位反馈发现问题情况,被检查单位对疑似问题作进一步调查核实,对认定结果有异议的,可提交佐证材料,在10个工作日内向监督检查单位申请复核。

(三)改。对确认为违法违规的问题,被检查单位按照整改标准和时限要求,及时组织对问题进行整改,按时报送整改结果。

(四)罚。依法依规对违法违规单位和个人给予处罚,对相关责任单位和责任人进行责任追究。

第十三条 监督检查单位应当制定监督检查工作方案,明确监督检查的目标、任务、范围、方法等;对监督检查人员进行相关政策、法律法规、技术标准、安全知识、纪律要求培训;及时保存监督检查中产生的文字、图片、影像等资料。

监督检查工作完成后,监督检查单位应当按要求及时向监督检查组织部门提交监督检查报告。

第四章 问题分类及处理

第十四条 河湖管理监督检查发现的问题,按照严重程度分为重大问题、较严重问题和一般问题。河湖管理监督检查发现问题严重程度分类表见附件1。

监督检查单位按前款规定对发现问题的严重程度进行初步认定。本办法未作出规定的，由监督检查单位根据实际情况依法依规对问题严重程度进行认定。

第十五条 常规性河湖管理监督检查发现的问题按分类要求形成问题台账。

第十六条 常规性河湖管理监督检查，一般问题由监督检查单位通过河长制督查系统反馈问题清单，提示按时限要求组织整改。

能够立行立改的问题可现场反馈，同时上传至河长制督查系统。

第十七条 常规性河湖管理监督检查，较严重和重大问题由实施检查的单位上报开发区总河长，由总河长安排限期组织整改。

重大问题应通报问题情况（通报内容应当载明问题所在河湖分级分段河长湖长）,并予以挂牌督办。

第十八条 各办事处河长收到问题反馈或通报后，应及时组织对问题进行整改。能立行立改的问题要立即整改；不能按期完成整改的问题，要制定切实可行的整改计划，并按计划整改到位。

第十九条 问题整改到位后，各办事处应当及时上报整改结果。一般问题，通过河长制督查系统及时反馈整改结果；重大或较严重问题，应按整改通知要求，以正式文件向省河长制湖长制办公室上报整改结果。

第二十条 监督检查单位收到整改结果反馈后，应及时组织进行核实，对于确已整改到位的问题予以销号；对于尚未整改到位的问题，责成办事处继续整改。

第二十一条 管委会实行河湖管理监督检查年度通报制度。每年第一季度，在水利部网站和官方微信公众号通报上一年度全区河湖管理监督检查及问题整改情况。

第五章 责任追究

第二十二条 责任追究对象主要包括涉河湖违法违规单位组织、个人、各办事处、区河长制湖长制办公室、有关管理单位及其工作人员。

第二十三条 责任追究主体及方式：

(一）责令整改。由监督检查组织部门或监督检查单位按照第十八条、第十九、第二十条规定责令被检查办事处组织整改。

(二）警示约谈。对于河湖重大问题多、问题整改不力或整改不到位、较严重及以上问题反复出现的，由监督检查提请管委会或组织部门约谈相关办事处河长湖长、河长制湖长制办公室负责人、水行政主管部门负责人。

(三）通报批评。对于社会影响较大、性质恶劣的重大问题，由监督检查单位提请管委会或组织部门在一定范围内进行通报批评。

河湖管理监督检查发现问题责任追究分类见附件2。

第二十四条 被检查辖区办事处按照管理权限依法依规对涉河湖违法违规单位、组织和个人进行行政处罚，并追究责任。追究违法违规单位和组织的领导责任人、直接责任人的责任主要包括通报批评、停职、调整岗位、党纪政纪处分或解除劳动合同等。

针对河湖重大问题多、问题整改不力或整改不到位、较严重及以上问题反复出现的，监督检查单位提请管委会或组织部门依法依规追究办事处级河长湖长，河长制湖长制办公室、有关行业主管部门、管理单位及其工作人员的管理责任。

第二十五条 受到警示约谈、通报批评的，由组织部门在其官方网站或微信公众号公示不少于1个月。

第二十六条 监督检查人员有违规违纪行为的，按照有关规定予以处理。

第六章附则

第二十七条 本办法由开发区河长制湖长制办公室负责解释。

第二十八条 本办法自印发之日起实施。

附件：1.河湖管理监督检查发现问题严重程度分类表

2.河湖管理监督检查发现问题责任追究分类表（河湖）

附件1

河湖管理监督检查发现问题严重程度分类表

| 序号 | 问题类型 | 问题描述 | 严重程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般 | 较严重 | 重大 |
| （一）河湖形象面貌及影响河湖功能的问题 |
| 1 | 乱占 | 围垦库区的 |  |  | √ |
| 2 |  | 在行洪河道内种植阻碍行洪的高杆作物、林木（提防防护林、河道防浪林除外）5000平方米以上的 |  |  | √ |
| 3 |  | 在行洪河道内种植阻碍行洪的高秆作物、林木（堤防防护林、河道防浪林除外）1000平方米以上、5000平方米以下的 |  | √ |  |
| 4 |  | 在行洪河道内种植阻碍行洪的高秆作物、林木（堤防防护林、河道防浪林除外）1000平方米以下的 | √ |  |  |
| 5 |  | 擅自填堵、占用或者拆毁沟渠、旧堤、原有工程设施的 |  | √ |  |
| 6 |  | 擅自填堵、缩减原有沟渠、贮水湖塘注淀和废除原有防洪围堤、水库坎体的 |  | √ |  |
| 7 |  | 擅自减少水域面积或者将河湖改为暗河的 |  |  | √ |
| 8 |  | 围网养殖等非法占用水面面积超过5000平方米以上的 |  |  | √ |
| 9 |  | 围网养殖等非法占用水面面积超过1000平方米以上、5000平方米以下的 |  | √ |  |
| 10 |  | 围网养殖等非法占用水面面积1000平方米以下的 | √ |  |  |
| 11 | 乱采 | 围网养殖等非法占用水面面积1000平方米以下的 |  |  | √ |
| 12 |  | 未经县级以上水行政主管部门或者流域管理机构批准，在河湖水域滩地内从事爆破、钻探挖筑鱼塘或者开采地下资源及进行考古发掘的 |  |  | √ |
| 13 | 乱堆 | 在河湖管理范围内倾倒（堆放、贮存、掩埋）危险废物、医疗废物的 |  |  | √ |
| 14 |  | 在河湖管理范围内倾倒（堆放、贮存、掩埋）重量100吨以上一般工业固体废物或体积500立方米以上生活垃圾、砂石泥土及其他物料的 |  |  | √ |
| 15 |  | 在河湖管理范围内倾倒（堆放、贮存、掩埋）重量1吨以上、100吨以下一般工业固体废物或体积10立方米以上、500立方米以下生活垃圾、砂石泥土及其他物料的 |  | √ |  |
| 16 |  | 在河湖管理范围内倾倒（堆放、贮存、掩埋）重量1吨以下一般工业固体废物或体积10立方米以下生活垃圾、砂石泥土等零星废弃物及其他物料的 | √ |  |  |
| 17 |  | 在河湖水面存在1000平方米以上垃圾漂浮物的 |  |  | √ |
| 18 |  | 在河湖水面存在100平方米以上、1000平方米以下垃圾漂浮物的 |  | √ |  |
| 19 |  | 在河湖水面存在100平方米以下少量垃圾漂浮物的 | √ |  |  |
| 20 | 乱建 | 在河湖管理范围内建设或弃置严重妨碍行洪的大、中型建筑物、构筑物的 |  |  | √ |
| 21 |  | 在河湖管理范围内建设、弃置妨碍行洪的建筑物、构筑物或者设置拦河渔具的 |  | √ |  |
| 22 |  | 在河湖管理范围内违法违规开发建设别墅、房地产、工矿企业、高尔夫球场的 |  |  | √ |
| 23 |  | 在管理范围内安装设施（河道和水工程管理设施除外）、放牧、耕种、葬坟、晒粮、存放物料（防汛物料除外）的，或者在堤防保护范围内取土的 |  | √ |  |
| 24 |  | 在管理范围内建房、打井、开渠、挖容、开采地下资源、考古发掘以及开展集市贸易活动的 |  | √ |  |
| 25 | 乱建 | 在管理范围内打井、钻探、爆破、挖筑池塘、采石、生产或者存放易燃易爆物品等危害堤防安全活动的 |  | √ |  |
| 26 |  | 未申请取得有关水行政主管部门签署的规划同意书，擅自开工建设水工程的 |  | √ |  |
| 27 |  | 工程建设方案未报经有关水行政主管部门审查同意，擅自在河道管理范围内新建、扩建、改建跨河、穿河、穿堤、临河的大中型建设项目的 |  | √ |  |
| 28 |  | 工程建设方案未报经有关水行政主管部门审查同意，擅自在河道管理范围内新建、扩建、改建跨河、穿河、穿堤、临河的小型建设项目的，或者未按审查批准的位置和界限建设的 | √ |  |  |
| 29 | 其他 | 在河湖管理范围内清洗装贮过油类的车辆、容器的 |  | √ |  |
| 30 |  | 在河湖管理范围内清洗装贮过有毒污染物的车辆、容器的 |  |  | √ |
| 31 |  | 向河湖超标或直接排放污水的 |  |  | √ |
| 32 |  | 检查河段或湖泊水体大面积（面积超过100平方米）黑臭的 |  |  | √ |
| 33 |  | 检查河段或湖泊水体局部（面积不超过100平方米）黑臭的 |  | √ |  |
| 34 |  | 未经许可设置排污口的 |  | √ |  |
| 35 |  | 在易发山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的山区河段，从事开山采石、采矿、开荒等危及山体稳定活动的 |  |  | √ |
| (二)河湖管理工作 |
| 36 | 制度建设 | 水行政主管部门或河湖管理单位未建立健全河湖日常巡查维护等管理制度的 |  | √ |  |
| 38 | 行政许可管理 | 涉河建设项目越权审批或不按法规制度规定审批的 |  | √ |  |
| 39 | 行政许可管理 | 不履行涉河建设项目审批职责的 |  | √ |  |
| 40 |  | 涉河建设项目监督检查不到位的 |  | √ |  |
| 41 | 基础工作 | 水行政主管部门未启动建设河湖“一张图”等信息化工作的 | √ |  |  |
| 42 |  | 河湖管理范围划定工作未按水利部要求开展、进度滞后的 |  | √ |  |
| 43 |  | 未按现行法规文件和技术标准划定河湖管理范围，随意缩窄河湖管理范围的 |  | √ |  |
| 44 | 人员经费保障 | 河湖管理维护经费不落实的 |  | √ |  |
| 45 |  | 河道管理队伍空化、虚化的 |  | √ |  |
| 46 | 其他 | 拒不接受监督检查或者提供虚假材料或隐瞒不报等弄虚作假的 |  |  | √ |
| (三)河长制湖长制工作 |
| 47 | 河长湖长履职 | 总河长未部署河长制湖长制年度工作的 | √ |  |  |
| 48 |  | 河长湖长未具体部署安排所负责河湖管理保护工作的 |  | √ |  |
| 49 |  | 推动落实河长制湖长制任务的政策措施和工作制度不完善或操作性不强的 | √ |  |  |
| 50 |  | 河长湖长未按地方有关规定认真履行巡河（湖）调研、检查职责的 |  | √ |  |
| 51 |  | 河长湖长巡河（湖）发现问题未整改的，或未制定整改措施、明确责任人及整改时限的 |  | √ |  |
| 52 |  | 河长湖长未协调解决河湖管理保护重大问题的，或者协调后仍久拖不决的 |  | √ |  |
| 53 | 河长湖长履职 | 河长湖长未牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、破坏航道、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治的 |  | √ |  |
| 54 | 河长湖长履职 | 河长湖长虽已牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、破坏航道、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治，但清理整治成效不明显的 | √ |  |  |
| 55 |  | 区级及以上河长湖长未按规定组织对相关部门和下一级河长湖长目标任务完成情况进行考核或者考核后未落实激励问责措施的 |  | √ |  |
| 56 |  | 未将中央直管河湖“四乱”问题纳入属地职责范围甚至推诿扯皮的 |  | √ |  |
| 57 | 组织体系 | 河湖未按规定建立完善河长湖长体系、存在责任盲区的 |  |  | √ |
| 58 |  | 领导干部担任河长湖长，其岗位变动后未及时更换河长湖长的 |  | √ |  |
| 59 |  | 未成立党委或政府领导牵头的推行河长制湖长制组织领导或组织协调机制的，或者部门任务分工不明确、职责不清的 |  | √ |  |
| 60 | 工作机构 | 河长制办公室工作经费不落实或者无专职工作人员、队伍不稳定 |  | √ |  |
| 61 |  | 河长制办公室内部工作制度未建立的，或者组织、协调、分办、督办职责落实不到位的 |  | √ |  |
| 62 | 基础工作 | 河长制湖长制档案资料及信息台账管理不规范的 | √ |  |  |
| 63 |  | “一河（湖）一档”未按水利部办公厅印发《“一河（湖）一档建立指南（试行）”》要求建立完善的 | √ |  |  |
| 64 |  | “一河（湖）一策”未按水利部办公厅印发《“一河（湖）一策”方案编制指南（试行）》要求编制或者编制后未有效实施的 |  | √ |  |
| 65 | 社会监督 | 河长湖长公示牌未竖立在河湖显著位置或者河长湖长公示牌损坏、内容不规范、信息不准确不完整的 | √ |  |  |
| 66 |  | 工作时间多次拨打河长湖长公示牌电话不通或者无人接听的 |  |  |  |
| 67 | 社会监督 | 未建立社会公众参与河湖管理保护机制的 |  |  |  |
| （四）问题整改落实方面 |
| 68 | 问题整改落实 | 拒绝执行问题整改要求的 |  | √ |  |
| 69 |  | 有关问题未按要求按时整改到位或者整改不彻底的 |  |  | √ |
| 70 |  | 敷衍整改、虚假整改等弄虚作假的 |  | √ |  |
| 71 |  | 同一河段湖泊问题整改后再次反弹的 |  |  | √ |
| 72 |  | 同一河段湖泊问题屡次发生未得到有效控制的 |  |  |  |

附件2

河湖管理监督检查发现问题责任追究分类表（河湖）

| 问题严重程度 | 实施有关责任追究的问题数量（≥ 个） |
| --- | --- |
|  | 责令整改 | 警示约谈 | 通报批评 |
|  | 办事处 | 办事处 | 办事处 |
| 一般问题 | 1 | 10 | 15 |
| 较严重问题 | 1 | 3 | 5 |
| 重大问题 | 1 | 1 | 3 |

注：1.此表使用于开发区级开展河湖管理监督检查的责任追究。

2.表内数字表示同一轮河湖管理监督检查在开发区范围内发现的问题数量。

3.对于特别严重问题的责任追究可不受此表限制，由监督检查组织部门通过“一事一议”方式确定责任追究等级。

4.对办事处级河长进行警示约谈，应同时约谈相应开发区河长办及有关部门。

| 洋浦经济开发区管委会办公室 | 2020年3月25日印发 |
| --- | --- |