## Sheet2
附件：儋州市生活饮用水末梢水水质监测信息公开表（2023年第三季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达标指标的检测值 | 限值 | 检测结果评价
1 | 儋州市那大镇中兴大道儋州那大东风海鲜店 | 海南儋州粤海自来水有限公司 | 2023-07-25 | 色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、pH、高锰酸盐指数、氨、硝酸盐、铁、锰、砷、铬、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硫酸盐、氯化物、氟化物、总硬度、溶解性总固体、氰化物、亚氯酸盐（或氯酸盐）、三氯甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、消毒剂余量。 |  |  | 合格
2 | 儋州市那大镇东风路241号儋州那大东新快餐店 | 海南儋州粤海自来水有限公司 | 2023-07-25 |  |  |  | 合格
3 | 儋州市海头镇红洋墟旧洋村 | 海头镇红洋水厂滤池及提升泵改造工程 | 2023-07-12 |  | 1.总大肠菌群（200.5MPN/100mL） 2.菌落总数（200CFU/mL） | 1.不应检出 2.≤100CFU/ml | 不合格
4 | 儋州市王五镇光村村委会光村 | 儋州市王五镇光村、大凤朝、小凤朝村加压工程 | 2023-07-12 |  | 1.总大肠菌群（3.1MPN/100mL) 2.菌落总数（250CFU/mL） | 1.不应检出 2.≤100CFU/ml | 不合格
5 | 儋州市峨蔓镇盐丁村委会盐丁村 | 峨蔓水盐丁村饮水工程 | 2023-07-12 |  | 1.菌落总数（240CFU/mL） | 1.≤100CFU/ml | 不合格
6 | 儋州市木棠镇大域村委会朗绵村 | 儋州市木棠镇大域村委会朗绵村供水工程 | 2023-07-12 |  |  |  | 合格
7 | 儋州市白马井镇禾囊村委会禾囊村 | 新州水厂管网延伸工程 （禾囊村委会） | 2023-07-17 |  |  |  | 合格
8 | 儋州市排浦镇黑石村委会镇远村 | 镇远村饮水工程 | 2023-07-17 |  | 1.总大肠菌群（11.1MPN/100mL) 2.菌落总数（120CFU/mL） | 1.不应检出 2.≤100CFU/ml | 不合格
9 | 儋州市光村镇新隆村委会油行村 | 油行村饮水工程 | 2023-07-17 |  | 总大肠菌群（40.6MPN/100mL) | 不应检出 | 不合格
10 | 儋州市东成镇番陈村委会高坡村 | 儋州市东成镇番陈村委会管网修复及新建工程 | 2023-07-17 |  | 1.总大肠菌群（78.2MPN/100mL) 2.大肠埃希氏菌（28.2MPN/100mL) 3.菌落总数（240CFU/mL） | 1.不应检出 2.不应检出 3.≤100CFU/ml | 不合格
11 | 儋州市新州镇长塘村委会长塘新村 | 儋州市新州镇长塘新村管网延伸工程 | 2023-07-18 | 色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、pH、高锰酸盐指数、氨、硝酸盐、铁、锰、砷、铬、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硫酸盐、氯化物、氟化物、总硬度、溶解性总固体、氰化物、亚氯酸盐（或氯酸盐）、三氯甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、消毒剂余量。 |  |  | 合格
12 | 儋州市中和镇黄江村委会黄江村 | 中和镇黄江村委会管网修复工程 | 2023-07-18 |  |  |  | 合格
13 | 儋州市大成镇大星村委会大星村 | 大成水厂管网延伸工程（大星村委会） | 2023-07-19 |  | 1.总大肠菌群（200.5MPN/100mL) 2.大肠埃希氏菌（4.2MPN/100mL) | 1.不应检出 2.不应检出 | 不合格
14 | 儋州市雅星镇飞巴村委会大雅村 | 儋州市雅星中心水厂管网延伸工程（飞巴村委会） | 2023-07-18 |  | 1.总大肠菌群（11.1MPN/100mL) 2.菌落总数（120CFU/mL） | 1.不应检出 2.≤100CFU/ml | 不合格
15 | 儋州市南丰镇尖岭村委会南茶村 | 儋州市南丰镇尖岭村委会管网延伸修复工程 | 2023-07-19 |  |  |  | 合格
16 | 儋州市和庆镇西流居委会西流农场 | 西流农场2队饮水工程 | 2023-07-18 |  | 1.总大肠菌群（32.4MPN/100mL) 2.大肠埃希氏菌（4.2MPN/100mL) | 1.不应检出 2.不应检出 | 不合格
17 | 儋州市兰洋镇兰兴村委会水南队 | 水南队饮水工程 | 2023-07-19 |  | 1.总大肠菌群（200.5MPN/100mL) 2.大肠埃希氏菌（17.8MPN/100mL) 3.色度（20度） | 1.不应检出 2.不应检出 3.15度 | 不合格
18 | 洋浦三都区三都村委会办公室 | 三都区三都村委会供水工程 | 2023-07-26 |  |  |  | 合格
19 | 洋浦区迎宾路洋浦管委会食堂 | 洋浦自来水厂 | 2023-07-26 |  |  |  | 合格
20 | 洋浦区金洋路（沙堂路口）旁洋浦寿坚早餐店 | 洋浦自来水厂 | 2023-07-26 |  |  |  | 合格
注：（1）监测数据来源： 儋州市疾病预防控制中心 。
（2）水质检测按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。
（3）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准。