浦管规〔2020〕10号

洋浦经济开发区管理委员会

关于印发洋浦经济开发区户外广告招牌

及遮阳篷（伞）规范化设置标准

的通知

各局委办、事业单位、办事处，驻区各单位，区内各企业、各商业经营户：

现将《洋浦经济开发区户外广告招牌及遮阳篷（伞）规范化设置标准》印发给你们，请认真遵照执行。

特此通知。

洋浦经济开发区管委会

2020年9月5日

（此件主动公开）

洋浦经济开发区户外广告招牌

及遮阳篷（伞）规范化设置标准

第一章  总则

第一条  为规范洋浦经济开发区建成区沿街户外广告招牌及遮阳篷（伞）的设置和管理，根据《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国城乡规划法》《城市市容和环境卫生管理条例》《海南省城乡规划条例》《海南省城乡容貌和环境卫生管理条例》等法律、法规的规定，结合开发区实际，制定开发区建成区范围内户外广告招牌及遮阳篷（伞）规范化设置标准。

第二条  本标准适用于开发区建成区范围内户外广告招牌及遮阳篷（伞）的设置及其监督管理活动。各辖区范围内户外广告招牌及遮阳篷（伞）的设置及其监督由区办事处管理。

本标准所称户外广告，是指利用公共、自有或者他人所有的建筑物、构筑物、场地、空间、水域、道路、交通工具、公共设施、空飘物等载体设置的广告及牌匾设施，包括霓虹灯、灯箱、灯杆、橱窗、标识牌、LED电子显示牌（屏）、公告栏、宣传栏、阅报栏、画廊、指示牌、实物造型、门面匾额、标语、旗幔、条幅等独立或附属式广告。

本标准所称招牌，是指在办公室或者经营场所的建筑物、构筑物及其附属设施上设置的，用于表示名称、字号、商号的标牌、匾额、指示牌等。本标准所称遮阳篷（伞），是指在开发区建成区范围内主要街道、公共区域、广场周边、市场周边等私自搭建的遮阳篷、遮阳伞、布幔等。

第二章  户外广告招牌及遮阳篷（伞）设置管理

第三条  综合行政执法局负责开发区户外广告招牌及遮阳篷（伞）的设置、监督管理和指导工作。

区办事处、社区（村）、网格员等根据本标准对本辖区的户外广告招牌及遮阳篷（伞）进行日常监督和检查。

第四条  设置大型户外广告，应当向综合行政执法局提出书面申请，依照有关规定办理审批手续后实施。

户外广告招牌应当按照批准的位置、形式、规格、效果图进行设置，不得擅自变更。确需变更的，按照综合行政执法局的设置审批程序办理。

第五条  城市管理、规划、市场监督、消防等相关职能部门在行政许可、行政执法过程中坚持清理、审批、监管“三位一体”管理模式，严格执行“一店一招”“一楼一牌”的管理要求，依据各自权限职能加强对全区户外广告招牌、横幅、旗幔、网架等广告设施的管理。

第六条  设置人是指使用户外广告招牌及遮阳篷（伞）的公民、法人或其他组织。设置户外广告招牌及遮阳篷（伞）时应当遵守下列规定：

（一）符合户外广告招牌及遮阳篷（伞）设置总体规划、详细规划和技术规范的要求；

（二）严格执行安全技术规范和标准，保证施工安全和设施牢固；

（三）符合节能和环保要求，采用新技术、新材料、新光源、新工艺，造型美观，装饰新颖。

第七条  设置人应当每年对户外广告招牌及遮阳篷（伞）进行两次以上的安全检测，并做好登记保存；经检测不合格的，应当立即整修或者拆除。遇狂风、暴雨等异常天气，应当采取相应的安全防范措施。户外广告招牌及遮阳篷（伞）设施达到设计使用年限的，设置人应当予以更新。户外广告招牌及遮阳篷（伞）设施在建设、整修、更新或者拆除期间，应当采取安全保障措施并在施工现场的明显位置设置警示标志。

第八条  设置人应当保证户外广告招牌及遮阳篷（伞）设施整洁、完好、美观；出现画面污损、褪色、字体残缺或者设施破损等影响市容市貌情形的，应当及时维修、更新。配置夜间照明设施的，应当保持照明设施功能完好。设置霓虹灯、电子显示装置等设施的，应当保持画面显示完整；出现断亮、残损的，应当及时维护、更换，并在修复前停止使用。设置人在施工过程中必须遵守消防管理规定，相关设施不得影响消防通道。

第九条  设计户外广告招牌标准应当遵守下列规定：

（一）户外广告招牌设施应当根据城市的风貌、格局和区域功能、道路特点等统一规划，整体设计，分区控制，合理布局，保证城市容貌的整体美观；

（二）户外广告的内容必须真实、健康、清晰、明白，符合《中华人民共和国广告法》的规定，不得欺骗和误导消费者；

（三）户外广告中使用的语言、文字、计量单位等，必须符合国家法定标准和规范；

（四）户外广告招牌设施的设计风格、造型、色调、数量、体量、形式、位置、朝向、高度、材质应当与周围环境相协调。建（构）筑物外立面上设置的广告，其高度、大小应当与所在立面相协调，不得超过屋顶，不得遮盖建（构）筑物的玻璃幕墙和窗户，垂直方向突出墙面距离不宜大于0.2米；

（五）霓虹灯、灯箱、灯杆、LED电子显示牌（屏）要选用节能、环保的材质；

（六）户外广告照明设施应当保持其功能完好，霓虹灯、LED电子显示装置、灯箱应当保持画面显示完整，出现断亮、残损的，应当及时维护、更换，并在修复前停止使用；

（七）设计单位或个人必须按照行政部门审批要求进行设计。

第十条  有下列情形之一的，不得设置户外广告：

（一）危及建（构）筑物使用安全的；

（二）利用交通安全设施、交通标志、地名标志物的；

（三）妨碍交通安全设施、交通标志正常使用的；

（四）影响市政设施正常使用的；

（五）影响消防设施、消防安全标志使用以及影响消防救援的；

（六）利用临街建筑物玻璃的；

（七）利用树木或者损毁绿地的；

（八）在机关、学校、医院、文物保护单位、景区等建筑控制地带的；

（九）妨碍生产或者人民生活，损害市容市貌的；

（十）法律、行政法规禁止设置户外广告的其他情形。

第十一条  设计遮阳篷（伞）标准应当遵守下列规定：

（一）遮阳篷（伞）设计应当根据城市的风貌、格局和区域功能、道路特点等统一规划，整体设计，分区控制，合理布局，保证城市容貌的整体美观；

(二）遮阳篷（伞）面料性能、材质、种类的各项指标应符合《建筑用曲臂遮阳篷》（JG/T253—2015）的规定；

（三）采用高科技复合材料，制作顶棚，不锈钢管及喷塑管制作棚架，面料具有抗拉和抗撕裂强度，棚架材质要轻质、高强、防腐、保温、强度，防止在恶劣气候条件下出现被撕裂的危险；

（四）临街遮阳篷（伞）采用固定式可伸缩卷取方式，帘布向下倾斜与小平面夹角在0°～15°范围内伸展、收回；可伸缩长度不超过1.5m；安装高度不高于3m；色调与周围环境相协调。

第十二条  有下列情形之一的，不得安装设置遮阳篷（伞）：

（一）危及建（构）筑物使用安全的；

（二）妨碍交通安全通行及交通设施正常使用的；

（三）在街道两侧、公共区域、商场、医院、学校、小区等建筑控制地带私自搭建的；

（四）占用、堵塞消防车通道和消防救援场地以及占用建筑防火间距的；

（五）法律、行政法规禁止设置遮阳篷（伞）的其他情形。

第十三条  户外广告招牌及遮阳篷（伞）的设置人和设计人是同一公民、法人或其他组织的同样适用于本标准。

第三章  附则

第十四条  违反本标准，由开发区综合行政执法局、市场监督管理局、消防救援支队等部门根据《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国消防法》《海南省城乡规划条例》《海南省城乡容貌和环境卫生管理条例》等法律、法规和规章及各自部门职责权限依法进行处理。

第十五条  户外广告招牌及遮阳篷（伞）设施设置有关行政管理人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，尚未构成犯罪的，由其所在单位或者上级机关依法给予行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第十六条  本标准执行中的问题由综合行政执法局负责解释。

第十七条  本标准自发布之日起施行。

| 洋浦经济开发区管委会办公室 | 2020年9月7日印发 |
| --- | --- |